上海电机学院实验室特种设备申购审批表

编号：

| 申购单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟购设备名称 |  |  |  |  |
| 拟购设备类别 | □锅炉 □压力容器 □压力管道 □起重机械 □场内车辆 |  |  |  |
| 安装地址 | ______________楼___________室 |  |  |  |
| £是/£否需要施工作业 |  | 注：涉及现场安装、改造施工的，须经保卫处、基建、后勤等管理部门审批同意后报送市场监督管理局同意后施工。 |  |  |
| 场地条件要求 |  |  |  | □满足 |
|  |  |  |  | □不满足 |
| 申请人 |  | 联系电话 |  |  |
| 管理人员 |  | 特种设备作业和管理人员证书编号 |  |  |
| 作业人员 |  | 特种设备作业和管理人员证书编号 |  |  |
| 申请人承诺： 我承诺，所选购的设备由具有国家或国际认可资质的公司生产的合格产品，并由具有国家认可资质的单位实施安装。在设备使用前经符合要求的检验机构或有资质的单位检验合格，设备管理人员和作业人员取得相应特种设备管理资质和作业资质，制定相应安全管理制度并上墙，在设备使用中严格执行特种设备定期检验制度和设备安全管理制度。 申请人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 所在单位论证意见（盖章）： 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 保卫、基建、后勤等管理部门审批意见（盖章）： （如不涉及可不填此项） 审批人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 实验室管理处审批意见（盖章）： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |  |

填 表 说 明

- 本表所指特种设备包括实验用压力容器，如气瓶、高压灭菌锅、储气罐、贮液槽、高压反应釜等。

- 其他事项：

(1) 在特种设备购置、使用、改造、报废、更新过程中，使用单位要严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》及其相关规定。

(2) 特种设备使用前，使用单位需在辖区市场监督管理局办理取得《特种设备使用登记》，并报实验室管理处、资产管理处备案后方能办理入固，使用。

(3) 在使用期间，使用单位须对注册设备定期进行检验，并定期将特种设备安全附件报送计量机构校验，如压力表半年校验一次，安全阀一年校验一次。

(4) 特种设备的管理人员和作业人员需持证上岗。使用单位根据所购置的特种设备，应及时组织特种设备管理人员和操作人员到指定机构进行培训。