实验室启用管理工作指引

- 目的

为规范学校各类实验室建设项目（包括新建、改建、扩建、调整、维修及装修等）完成后的正式启用流程，确保启用前各项准备工作就绪，责任体系明确，保障实验室安全、规范投入运行，特制定本指引。

- 原则

所有实验室在完成项目验收后，必须经过正式的启用申请与审批程序，经资产与实验室管理处等部门审核通过后方可投入使用。严禁未经批准擅自启用。

特别提示：对于由学院（中心）自筹资金进行的实验室调整项目，须提前备案并同样适用本指引。

- 启用前准备工作（硬件与设施）

1.工程验收：确保实验室基建工程（水、电、气、通风、消防、环保等）已通过最终验收，符合国家相关标准及设计规范。

2.设备验收：完成全部实验设备的到货安装、校准调试、性能测试，并完成资产验收入账手续。

3.安全设施配置：全面检查并确认安全设施（如应急喷淋与洗眼器、灭火器、通风柜、气体泄漏报警系统、安全标识等）已安装到位、功能完好有效。

- 启用前准备工作（制度与责任）

1.制度制定：结合实验室特点，制定或修订必要的规章制度，包括：《实验室安全守则》《仪器设备操作规程》《危险化学品与废弃物管理规程》《应急预案》等，并完成“制度上墙”等文化建设。

2.责任落实：建立并书面明确实验室内部管理责任体系，明确实验室总负责人、各实验分室安全责任人、日常安全员、大型/特种设备管理员等关键岗位职责。涉及校外合作单位的，必须明确校外合作单位派驻人员的具体管理职责与安全责任。

第五条 启用前准备工作（安全物资）

根据实验室风险等级和实验内容，配备充足、合格的个体防护装备（PPE）、急救药箱、应急处理物资（如吸附棉、应急工具箱等）和消防器材。

第六条 启用前准备工作（人员准入与培训）

1.门禁权限：实验室未启用前，不得向无关人员开放门禁权限，防止无关人员私自进入实验室。启用后完成实验室门禁系统的调试与权限设置，向获得准入资格的人员开放权限。

2.安全培训与准入：组织所有拟进入实验室的师生、工作人员（含外来访学、合作人员）完成校级和院级实验室安全准入考试，并参加针对本实验室风险的专项安全培训（含消防、化学品、生物、辐射等相应内容及应急预案演练）。对涉及高温、高压、高速、特种设备等操作人员，必须进行专项操作技能培训，持证上岗。如：特种设备必须按国家规定办理《特种设备使用登记证》，操作人员持《特种设备作业人员证》上岗。

第七条 启用申请与审核

当所有准备工作确认完成后，由实验室负责人发起申请流程，经学院审核后，由资产与实验室管理处会同科技处（科研类实验室）、教务处（教学类实验室）、保卫处等部门进行联合审核正式启用。

第八条 纳入常态管理体系

正式启用的实验室自动纳入学校“学校－学院（中心）－实验室”三级安全管理体系，接受各级的监督、检查与考评。

第九条 落实常态化管理

实验室须严格执行各项规章制度，做好日常运行记录、设备维护、耗材管理、安全巡查与隐患整改，确保实验室持续安全、高效运行。

附件1：《实验室启用申请表》

附件2：启用仪式会议议程

附件1：

上海电机学院实验室启用申请表

| 一、实验室基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室名称 |  |  |  |
| 实验室地理位置 | 校区 楼 室 |  |  |
| 所属学院 |  |  | 科研实验室□/ 教学实验室□ |
| 实验室负责人 |  | 联系方式 |  |
| 安全员 |  | 联系方式 |  |
| 实验室分类分级情况 （附实验室安全分类分级认定表） | □化学类□生物（医药）类□辐射类□机械类 □电气（电子）类□其他类 |  | 重大风险（I级）□ 高风险（Ⅱ级） □ 中风险（Ⅲ级）□ 低风险（Ⅳ级） □ |
| 1.是否明确实验室安全负责人、安全员及职责，并签订实验室安全责任书； |  |  | □是 □否 |
| 2.实验人员是否经过安全培训和考核，获得实验室准入资格； |  |  | □是 □否 |
| 3.实验室建设和装修符合消防安全要求；消防通道、紧急逃生疏散路线通畅； |  |  | □是 □否 |
| 4.实验室基础设施符合要求。空间、水电气管线布局合理，实验室设备满足承重要求、做好减震降噪等要求。75平方米以上实验室有两个出入口，实验室门上有观察窗等； |  |  | □是 □否 |
| 5.配备相应的安全信息牌、安全设施，灭火设备、监控设施、应急设备等； |  |  | □是 □否 |
| 二、实验室建设情况说明 1.说明主要涉及的危险源和安全风险；针对这些风险已建成/采取的防范措施（可附附件）；是否与开建前的风险评估报告一致（若不一致，说明原因）。 2.是否完成验收，各项指标完全达到设计要求。 实验室负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 实验中心（负责人）审核意见： 实验中心负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 所在学院（中心）审核意见： 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 业务主管部门意见： 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 资产与实验室管理处意见： 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：实验室工程项目（包括新建、改建、扩建、调整、维修以及装修等）验收完毕后，实验室凭此表向资产与实验室管理处提出申请，经审核通过后方可正式启用实验室。

附表：

上海电机学院实验室安全分级分类认定表

| 实验室名称 |  | 所属学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室地理位置 |  | 面积 |  |  |
| 实验室负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 安全防护措施 | 安全管理制度□ 安全操作规程 □ 应急预案（演练）□ 安全警示标识□ 风险警示区设置□ 安全逃生（图）标识□ |  |  |  |
| 防护设备设施配置 | 通风设备 □ 通风橱 □ 万向抽气罩□ 气体泄漏报警设备□ 危化品试剂柜□ 生物安全柜□ 安全监控设备□ 急救药品□ 防护罩 □ 灭火器 □ 消防沙桶□ 灭火毯 □ 紧急冲淋装置 □ 洗眼器□ |  |  |  |
| 个体防护用品配置 | 实验服/防护服□ 安全帽/防护帽□ 防护鞋/靴 □ 护目镜 □ 呼吸防护用具□ 防护手套 □ |  |  |  |
| 实验人员管理 | 安全指导□ 专项安全教育培训□ 应急能力培训（应急演练）□ 安全准入□ |  |  |  |
| 实验室分类认定 | □化学类；□生物（医药）类；□辐射类；□机械类 □电气（电子）类；□其他类 |  |  |  |
| 实验室安全风险等级认定 | 重大风险等级（一级）□ ； 高风险等级（二级）□ 中风险等级（三级）□ ； 低风险等级（四级）□ |  |  |  |
| 实验室危险源清单 （注：I级至Ⅲ级危险源（设备类）必填） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 实验室（安全）负责人承诺 | 本人已按照学校相关管理办法对该实验室进行实验室分类和安全风险级别认定，并配套相应的安全防护和管控措施。 签字： 日期： |  |  |  |
| 二级单位审核意见 | 该实验室危险源辨识□是/□否准确； 实验室分类和安全风险级别认定□是/□否符合标准； 防护措施、防护设备和个体防护用品□是/□否规范配置； 实验人员□是/□否规范管理； □是/□否达到安全使用标准。 |  |  |  |
|  | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |

附件2：启用仪式议程

1.实验室情况介绍

2.启用准备工作情况汇报

3.二级学院（中心）与实验室负责人签订《实验室安全责任书》

4.向实验室授予“实验室安全信息牌”

5.联合安全检查